广东采用全国卷后关于

----------高考电表读数规则释疑

一、高考国卷电表读数试题标答研究

1.存在问题 （对比广东卷和全国卷考题）

（1）例2—2（2003年广东卷）下图为—正在测量中的多用电表表盘。

（1）如果是用直流10V档测量电压，则读数为     V。

（2）如果是用×100(档测量电阻，则读数为    (。

（3）如果是用直流5mA档测量电流，则读数为    mA。

标答：6.5；8.0×102；3.25

解析：（1）如果是用直流10V档测量电压，每个小格为0.2V，采用“十分之一估读法”， 估到0.2/10=0.02V,所以读作6.4+（4～5）×0.02V=（6.48～6.50）V。标答为6.5V，显然，是采用“二分之一估读法”。

（2）如果是用×100(档测量电阻，为8.0个小格，“5～10”每格为1(，采用“十分之一估读法”， 估到1/10=0.1(，所以读作〔8(±（0～1）×0.1(〕×倍率100=（7.9～8.1）×102(。标答为8.0×102(。

（3）如果是用直流5mA档测量电流，每个小格为0.1A，采用“十分之一估读法”， 估到0.01 A，所以读作3.2A+(4～5) ×0.01 A =3.24～3.25A。标答为3.25A。

（2）全国卷高考题例证

例1（2008宁夏新课程卷，注：是教育部考试中心命制）右图为一正在测量中的多用电表表盘.

（1）如果是用×10档测量电阻，则读数为         。

（2）如果是用直流10 mA档测量电流，则读数为     mA。

（3）如果是用直流5 V档测量电压，则读数为        V。

标答: (1)60 或6.0×10； (2)7.18 ；(3)3.59。

解析：（1）电阻刻度“5～10”共5格，最小刻度是2，采用“十分之一估读法”，故读作“6±（0～1）×0.2”，再乘以档位的倍率10，即59～61Ω，标答60Ω；

（2）用10 mA档测量电流，每格刻度为0.2mA，采用“十分之一估读法”，读数为7mA+（8～9）×0.02mA=7.16～7.18mA（如果按大学物理2.5级电表读数误差规则，就只能估记到0.2/2=0.1 mA，结果就是7.2 mA，与标答不符。中学生不具有这方面知识，故高考标答没采用这种方法标准）；

(3) 用直流5 V档测量电压，每格刻度为0.1V，采用“十分之一估读法”，读数为3.5 V +（8～9）×0.01 V=3.58～3.59 V。 
   　例2 （2010年全国卷）下面左图是课标卷23题，读出图中A示数I1=       mA；右图是大纲版卷23题, 读出图中A示数I2=      mA。

标答：115 ；0.660

解析：左图量程150 mA，每小格5 mA，采用“五分之一估读法”，估到5 mA /5=1 mA ，读作

115 mA+0×1 mA=115 mA，标答是115 mA，而不是115.0 mA。

右图1.0 mA,50格，每小格0.02 mA，采用“十分之一估读法”，估到0.02 mA/2=0.002 mA, 读作0.66 mA+0×0.002 mA=0.660 mA，而不是0.66 mA（二分之一估读法结果）。

2、原因分析：

最小分度为“2”、 “5”两种情况电表读数和欧姆档读数记录规范问题。一是大部分老师及其复习资料按照大学物理中介绍的电表准确度等级读数规则进行读数，考虑中学实验一般用的是2.5级电表，对“2”和“5”分度的电流、电压表，分别提出“二分之一”和“五分之一”的估读要求。(如果最小分度为“5”的如50，5，0.5，0.05等。如果最小分度为“2”的如20，2，0.2，0.02等)。

“凡是最小分度是“1”的，要求读到最小刻度后再往下估读一位（估读的这位数字是不可靠数字）；凡是最小分度不是“1”的，只要求读到最小刻度所在的这一位，不能再往下估读”。这样，记录的结果往往出现：遇到最小分度为“5”的情况时，做出的结果与高考标答一致，遇到最小分度为“2”的情况时，做出的结果与高考标答不一致；

二是小部分老师认为现行高中教材没有介绍电表准确度等级读数规则，只能依据初中物理介绍的 “十分之一估读法”， 结果往往出现：遇到最小分度为“2”的情况时，做出的结果与高考标答一致，遇到最小分度为“5”的情况时，做出的结果与高考标答不一致。还有欧姆档读数记录规范问题。

3、 高考国卷电表读数标答“潜规则”探究

比对人教版教材选修3—1 P68第1题答案和多年高考试题，发现高考国卷电表读数标答和教材答案标准具有一致性， 在多年高考国卷命题中这种读法保持稳定性。

国卷“潜规则”依据理由可能是：

①基于人教版教材讲述。教材没有介绍电表准确度等级规则，也不因此提高要求增加学生负担，再说所读电表未必都是2.5级电表；

②不考虑电表结构原因误差，假定电表机件都是理想的，读数误差主要出在人眼对刻度的分辨能力上；

③中学实验电表最小刻度宽度约1mm，一般人眼的分辨能力为0.1 mm，即最多可估读到最小分度的十分之一；

④“估读”只能是“最后一位有效数字”。

如果最小分度为“2”（20，2，0.2，0.02，…），等分份数10以内的只有2、4、5、10五种可能（2/2=1，2/4=0.5，2/5=0.4，2/10=0.2；但2/3=0.333…2/8=0.25不是一位有效数字），一般估读应在下一位比较准，故取“十分之一估读法”。

如果最小分度为“5”（50，5，0.5，0.05，…），等分份数10以内的只有5、10两种可能（5/5=1，5/10=0.2，但5/2=2.5，5/4=1.25，5/8=0.625），由于1mm内标值5本身已较大，估读值取在同一位已是合适的估读，再细到十分之一就没意义了，故采用“五分之一估读法”。

⑤尽管欧姆表测电阻本身粗略，但仅从读数角度看，“最后一位有效数字”表示“估读” 、“近似”意义应是一样的，毋容置疑，不能随意改变。

4、总结高考国卷电表读数标准

对最小分度为“1” 、“2”的采用“十分之一估读法”，估计数字出现在下一位；

对最小分度为“5”的采用“五分之一估读法”， 估计数字出现在同一位。

这样读数记录=刻度完整部分+估计等分数×，后部分乘积为0时不能丢，象游标卡、千分尺读数一样要补齐。

显然，高中阶段，这种办法适合学生理解接受，不额外增加负担，上了大学再进一步学习更科学严谨的估读规则，现实中不失为一种为大学准备的承上启下的过渡性办法。

5、读数专题训练

（1）电流表、电压表的读数规则

电流表量程一般有两种——0.1~0.6A，0~3A；电压表量程一般有两种——0~3V，0~15V。如图1所示：

练习1、

练习2、读出下列电表的测量值．

⑴                                   ⑵

接0~3V量程时读数为_______V．   接0~3A量程时读数为_______A．

接0~15V量程时读数为______V．  接0~0.6A量程时读数       A．

练习3、（1）读出下列电表的测量值。

接0~3V量程时为_______V。接0~3A量程时为______A。

接0~15V量程时为______V。接0~0.6A量程时为_____A。

图甲                          　　　　  图乙

# Text boxes

0

1

2

3

0

5

10

15

## V

0

0.2

0.4

0.6

0

1

2

3

## A

图1

图2